| **4**  **4.5** | **Sportanlagen, Sporteinrichtungen**  **Schwimmhallen- oder Therapiebäder** | | | | | | | | Bearbeiter\*in: Name, Vorname | | Datum:  Auswahl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Prüfkriterium / Rechtsgrundlagen | | Mangel vorhanden | | | | Handlungsbedarf | | Bemerkungen / Maßnahmen | | Realisierung  wer / wann |
| ja | nein | teilw. | | ja | nein |
|  | **Bitte folgende Checklisten auch hinzuziehen:** | 1.4 Brandschutz  1.5 PSA  2.3 Wände, Stützen | | | | 2.5 Verglasungen  2.6 Flucht-Rettungswege/Notausgänge  4.3 Sportunterricht | | | | 8 Umgang mit Arbeitsmitteln, Prüfungen  10 Sanitärräume | |
|  | Rechtsgrundlagen für die nachfolgenden Prüfkriterien sind:  BetrSichV, GefStoffV, ASR A1.5/1,2, ASR A1.8, DGUV V 4, DGUV R 107-001, DGUV R 108-003, DGUV I 207-006 | | | | | | | | | | |
|  | Sind Verhaltensregeln für die Benutzung von Bädern aufgestellt worden? | |  |  |  | |  |  | Text | | Text |
|  | Werden Stolperstellen und Wasseran-sammlungen in Verkehrsbereichen vermieden? | |  |  |  | |  |  | Text | | Text |
|  | Sind Fußböden rutschhemmend?  Bewertungsgruppen:   * Umkleideräume (A) * Duschräume (B) * Beckenumgänge (B) * ins Wasser führende Treppen (C) | |  |  |  | |  |  | Text | | Text |
|  | Sind die Unterkanten der Türen so gestaltet, dass Fußverletzungen vermieden werden?  z. B.   * abgerundet, elastische Profile, genügend   Freiraum | |  |  |  | |  |  | Text | | Text |
|  | Sind Verkehrswege ausreichend breit und nicht eingeengt? | |  |  |  | |  |  | Text | | Text |
|  | Ist die Kennzeichnung der Wassertiefe in unmittelbarer Nähe des Beckenrandes deutlich lesbar angebracht? | |  |  |  | |  |  | Text | | Text |
|  | Sind Beckenausstiege in ausreichender Anzahl vorhanden und sicher begehbar? | |  |  |  | |  |  | Text | | Text |
|  | Sind die Vorderkanten der Stufen von ins Wasser führenden Treppen farblich markiert? | |  |  |  | |  |  | Text | | Text |
|  | Sind im Becken geeignete Festhalte-möglichkeiten vorhanden? | |  |  |  | |  |  | Text | | Text |
|  | Sind Einrichtungen und Einbauten unter der Wasseroberfläche so angeordnet oder gekennzeichnet, dass Verletzungen vermieden werden? | |  |  |  | |  |  | Text | | Text |
|  | Sind Öffnungen in Beckenwänden und Beckenböden nicht breiter als 8 mm  (einschl. Zu- und Abläufe)? | |  |  |  | |  |  | Text | | Text |
|  | Haben Treppen mit mehr als 4 Stufen, in nassbelasteten Barfußbereichen mit mehr  als 2 Stufen, auf beiden Seiten Handläufe? | |  |  |  | |  |  | Text | | Text |
|  | Sind die freien Seiten der Treppen, Treppen-absätze und Treppenöffnungen durch Geländer gesichert (Höhe mind. 1 m)? | |  |  |  | |  |  | Text | | Text |
|  | Sind Geländer auf dem Beckenumgang vorhanden, die ein Abstürzen auf ins Wasser führende Treppen verhindert sollen? | |  |  |  | |  |  | Text | | Text |
|  | Stehen Rettungsgeräte (z. B. Stangen, Ringe) in ausreichender Zahl gut sichtbar und für alle Personen zugänglich bereit? | |  |  |  | |  |  | Text | | Text |
|  | Werden elektrische Anlagen und Betriebsmittel regelmäßig überprüft? (Prüffristen s. Anlage 3) | |  |  |  | |  |  | Text | | Text |
|  | Sind Technikbereiche und Anlagen zur Wasser-aufbereitung (Chlorungsanlage) für Schüler\*innen und unbefugte Personen gegen Zugang gesichert? | |  |  |  | |  |  | Text | | Text |
|  | Werden Chemikalien nur in verschließbaren Räumen bzw. an Orten aufbewahrt, die den Anforderungen des Abschnittes 4.4 der DGUV Regel 107-001 entsprechen? | |  |  |  | |  |  | Text | | Text |
|  | Werden Chlorungsanlagen regelmäßig durch befähigte Personen geprüft? (Prüffristen s. Anlage 3) | |  |  |  | |  |  | Text | | Text |
|  | Liegen die Sicherheitsdatenblätter für die Gefahrstoffe vor und werden diese den Fachlehrkräften zugänglich gemacht? | |  |  |  | |  |  | Text | | Text |
|  | Sind die Betriebsanweisungen zum Umgang mit Gefahrstoffen vorhanden? | |  |  |  | |  |  | Text | | Text |
|  | Werden Beschäftigte mind. einmal jährlich anhand der Betriebsanweisungen über auftretende Gefahren und Schutzmaßnahmen unterwiesen? | |  |  |  | |  |  | Text | | Text |
|  | Sind die Gefahrstoffe und Zubereitungen nach den Bestimmungen der GefStoffV gekenn-zeichnet? | |  |  |  | |  |  | Text | | Text |
|  | Steht Erste Hilfe Material, eine Rettungstrage und ein Telefon zur Verfügung? | |  |  |  | |  |  | Text | | Text |
|  | Sind Beschäftigte mit Rettungsmaßnahmen vertraut? | |  |  |  | |  |  | Text | | Text |